ПРОСИМ ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

по передаче ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ИМУЩЕСТВА поселка Медвежье Озеро:

- Является ли Ваша компания сетевой организацией в определении Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861(ред. от 11.05.2017) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"?

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», Положением о Комитете поценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, и на основании решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2016 (протокол от 20.12.2016 № 42) установлены долгосрочные параметры регулирования для территориальной сетевой организации АО « РегионЭнергоСетьСтрой» на 2017-2019 годы, в отношение которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций. (Копия распоряжения прилагается).

- Техническое обслуживание электросетевого имущества включено в тариф? Т.е. для домовладений дополнительной платы не будет?

Ответ: На основании определении Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861(ред. от 11.05.2017) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" между ПАО «Мосэнергосбыт» и АО «РЭСС» заключен договор от 28 апреля 2016 г. № 66-387 на оказание услуг по передаче электрической энергии Исполнителем (АО «РЭСС») путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через сеть Исполнителя в пределах максимальной мощности Потребителя. Существенными условиями данного договора является: пунк 2.4.1 подпункт а) ответственность Исполнителя за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой принадлежностью и эксплуатационной ответственностью сторон.

- Аварийно-восстановительные работы включены в тариф? Т.е. для домовладений дополнительной платы не будет?

Ответ: Существенными условиями данного договора также является: пункт 2.4.1 подпункт д) обязанность исполнителя, энергопринимающие устройства которого подключены к системам противоаварийной и режимной автоматики и находятся под их воздействием, по обеспечению эксплуатации принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании систем противоаварийной и режимной автоматики, а также по обеспечению возможности реализации такоговоздействия систем противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с требованиями субъекта  оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетики. Пункт 5.1.16 гласит «Обеспечить восстановление электроснабжения Потребителей в зависимости от конкретных параметров схемы электроснабжения…»

- Капитальный ремонт включен в тариф? Т.е. для домовладений дополнительной платы не будет?

Ответ: Пункт 5.1.3 того же договора гласит: «Обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию бъектов электросетевого хозяйства, принадлежащих Исполнителю на праве собственности или находящихся у него на ином законном основании и участвующих в передаче электрической энергии Потребителям. Поддерживать их в состоянии готовности к несению нагрузки и осуществлению передачи электрической энергии надлежащих параметров.»

- Потери при передаче электрической энергии включены в тариф? Т.е. для домовладений дополнительной платы не будет?

Ответ: На основании договора между АО «РЭСС» и ПАО «Мосэнергосбыт» от 28 апреля 2016 г. № 66-387 пункты 3.1.,3.2.,3.3.,3.4,3.5 «Объем услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику (количество поставляемой из сети Исполнителя электрической энергии (мощности) Потребителям), определяется по показаниям приборов учета, установленных в Точках поставки. Количество электрической энергии, поступившей в сеть Исполнителя и переданной по сети определяется по показаниям приборов учета установленных в точках приема, Точках передачи и Точках поставки электрической энергии. Объем плановых потерь электрической энергии с сети Исполнителя отражается в плановом балансе электрической энергии по сети Исполнителя. Величина фактических потерь электрической энергии в сети Исполнителя определяется из фактического баланса электрической энергии в сети Исполнителя.» Т.е. для домовладельце не будет дополнительной платы, т.к. все потери в сетях переходят на арендатора электросетевого имущества.

- Возможно ли каждому домовладению заключить индивидуальный договор электроснабжения с ПАО «Мосэнергосбыт»?

Ответ: Заключения договора энергоснабжения с ПАО «Мосэнергосбыт» является необходимой частью, если абонент имеет желание рассчитываться за поставленную электроэнергию непосредственно по договору с ПАО «Мосэнергосбыт», а не через ДНП, СНТ, ТСЖ и т.п..

- В случае если Ваша компания оказывает агентские услуги по заключению прямых договоров электроснабжения – какова стоимость услуг?

- Алгоритм «переподключения» действующих субабонентов (домовладений) и субабонентов, уже оплативших мощность номинальному владельцу имущества (ООО «УК «Медвежье озеро»), но фактически не подключенных в настоящее время?

- Как необходимо будет подтверждать факт технологического присоединения энергопринимающих устройств субабонентов (домовладений) к существующей электросети? Между какими сторонами будут переоформлены Акт разграничения границ балансовой принадлежности, Акт разграничения эксплуатационной ответственности, Акт об осуществлении технологического присоединения действующих субабонентов (домовладений)? Будет ли переоформление Актов платным? Какова стоимость?

Ответ на вопрос 7,8,9: План мероприятий для заключения договора с ПАО «Мосэнергосбыт»:

1. Для дальнейшего заключения прямого договора с ПАО «Мосэнергосбыт» потребителю необходимо выполнить, соблюдая правила ПУЭ, требования Постановления Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии».  Раздела Х Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках, а именно:

1.1. Выполнить установку прибора учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности – границе земельного участка (на трубостойке). При самостоятельной установке трубостойки необходимо согласовать ее расположение с собственником земель общего пользования во избежание повреждения подземных коммуникаций (газ, кабельные линии, водопровод и др).

Раздела Х Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках

«144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.

145. Обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций приборами учета, а также по обеспечению допуска установленных приборов учета в эксплуатацию возлагается на собственника энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства соответственно.

При этом обязанность по обеспечению оснащения приборами учета объектов электросетевого хозяйства одной сетевой организации в точках их присоединения к объектам электросетевого хозяйства другой сетевой организации, если иное не установлено соглашением между такими сетевыми организациями, возлагается на ту сетевую организацию, центры питания которой в данной точке присоединения имеют более низкий класс напряжения, а при равенстве классов напряжения центров питания в точке присоединения - на сетевую организацию, в объекты электросетевого хозяйства которой за год до планируемой даты установки приборов учета преимущественно осуществлялся переток электрической энергии.

Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается на собственника такого прибора учета. При этом под эксплуатацией прибора учета для целей настоящего документа понимается выполнение действий, обеспечивающих функционирование прибора учета в соответствии с его назначением на всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода из строя, включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое обслуживание (при необходимости) и проведение своевременной поверки.»

- После приведения электросетевого комплекса в соответствии с вышеуказанными правилами и нормами, представитель АО «РЭСС» произведет осмотр и приемку узлов учета и всего электросетевого комплекса.   Необходимо обеспечить присутствие собственника земельного участка при осмотре электроустановки сотрудником АО «РЭСС» в заранее оговоренное время.

- В срок не позднее 3 месяцев АО «РЭСС» переоформляем акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (АРБПиЭО) со смежной сетевой организацией  ПАО «МОЭСК».

4. Необходимо обратиться в сетевую компанию АО «РЭСС» с заявлением о необходимости выдачи акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (АРБП) и акта допуска  в эксплуатацию прибора учета ЭЭ.  Заявление можно письменно, либо на электронную почту АО «РЭСС» (info@aoress.ru), приложив к нему копию паспорта, копию свидетельства права собственности.

5. После получения от АО «РЭСС» необходимой документации, в течении месяца! нужно обратится в ПАО «Мосэнергобыт» с заявлением на заключение договора энергоснабжения, приложив к нему:

- копию паспорта,

- копию свидетельства права собственности на земельный участок,

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

- акт допуска прибора учета в эксплуатацию

P.S. В случае необходимости увеличения максимальной мощности выделенной на земельный участок, собственнику в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 22.02.2016) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" необходимо обратится в АО «РЭСС» с заявлением на увеличение мощности для заключения договора на технологическое присоединение и получения технических условий. Плата по вышеуказанному договору составит 550 рублей при максимальной мощности до 15кВт. Бланки заявлений и подробная информация представлена на сайте www.aoress.ru.

- Каким образом будет переоформляться уличное освещение? На отдельного абонента юрлицо? Ориентировочная стоимость технических, технологических и организационных мероприятий? Возможно ли заключение договора на обслуживание системы уличного освещения с Вашей компанией? Приблизительная стоимость договора в год?

Ответ: Уличное освещение остается на балансе ДНП и оформляется отдельным актом разграничения балансовой принадлежности.Так же заключается отдельный договор с ПАО «Мосэнергосбыт».

Мы можем заключить договор на обслуживание сетей уличного освещения. Стоимость обслуживания рассчитывается из объема выполненных работ за месяц по стоимости одной единицы согласно сметы. (Примерную смету стоимости работ, прилагаем.)